## QP1
Tableau de Puissances - Tableau Partiel 1
Équipement | Quantité | Cosϕ = f.p. | Facteurs |  |  | Puissance Active |  |  |  | Puissance Réactive |  |  |  | Puissance Apparente |  |  |  | Puissance à Pleine Charge
|  |  | Simultanéité (Ks) | Évolution des Charges (Ke) | Utilisation (Ku) | Unitaire |  | Ensemble |  | Unitaire |  | Ensemble |  | Unitaire |  | Ensemble
Luminaire LEDVANCE ref.4058075708181 | 40 | 0.95 | 1 | 1 | 1 |  | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar |  | kVA |  | kVA | Puissance Active | kW
Tableau de Prises (1x16A 2P+T et 1x32A 3P+N+T) | 3 | 0.9 |  |  | 1 |  | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar |  | kVA |  | kVA
Machine d'Injection 1 | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.8 |  | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar | 25 | kVA |  | kVA | Puissance Réactive | kVar
Machine d'Injection 2 | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.8 |  | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar | 45 | kVA |  | kVA
Machine d'Injection 3 | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.8 |  | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar | 45 | kVA |  | kVA | Puissance Apparente | kVA
Machine d'Injection 4 | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.8 |  | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar | 50 | kVA |  | kVA
Machine d'Injection 5 | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.8 |  | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar | 85 | kVA |  | kVA
Machine d'Injection 6 | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.8 |  | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar | 85 | kVA |  | kVA | Puissance du QP1
Machine d'Injection 10 | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.8 |  | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar | 85 | kVA |  | kVA | Nombre de Circuits | 11
Facteur de Simultanéité du Tableau (Ks)
[18 empty] | P x Ks = | kW
[18 empty] | Q x Ks = | kVar
[18 empty] | S x Ks = | kVA

## QP2
Tableau de Puissances - Tableau Partiel 2
Équipement | Quantité | Cosϕ = f.p. | Facteurs |  |  | Puissance Active |  |  |  | Puissance Réactive |  |  |  | Puissance Apparente |  |  |  | Puissance à Pleine Charge
|  |  | Simultanéité (Ks) | Évolution des Charges (Ke) | Utilisation (Ku) | Unitaire |  | Ensemble |  | Unitaire |  | Ensemble |  | Unitaire |  | Ensemble
Tableau de Prises (1x16A 2P+T et 1x32A 3P+N+T) | 2 | 0.9 |  | 1 | 1 |  | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar |  | kVA |  | kVA | Puissance Active | kW
Machine d'Injection 7 | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.8 |  | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar | 85 | kVA |  | kVA
Machine d'Injection 8 | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.8 |  | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar | 85 | kVA |  | kVA | Puissance Réactive | kVar
Machine d'Injection 9 | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.8 |  | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar | 85 | kVA |  | kVA
Machine d'Injection 11 | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.8 |  | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar | 85 | kVA |  | kVA | Puissance Apparente | kVA
Machine d'Injection 14 | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.8 |  | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar | 85 | kVA |  | kVA
Puissance du QP2
[18 empty] | Nombre de Circuits | 7
Facteur de Simultanéité du Tableau (Ks)
[18 empty] | P x Ks = | kW
[18 empty] | Q x Ks = | kVar
[18 empty] | S x Ks = | kVA

## QP3
Tableau de Puissances - Tableau Partiel 3
Équipement | Quantité | Cosϕ = f.p. | Facteurs |  |  | Puissance Active |  |  |  | Puissance Réactive |  |  |  | Puissance Apparente |  |  |  | Puissance à Pleine Charge
|  |  | Simultanéité (Ks) | Évolution des Charges (Ke) | Utilisation (Ku) | Unitaire |  | Ensemble |  | Unitaire |  | Ensemble |  | Unitaire |  | Ensemble
Tableau de Prises (1x16A 2P+T et 1x32A 3P+N+T) | 1 | 0.9 |  | 1 | 1 |  | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar |  | kVA |  | kVA | Puissance Active | kW
Machine d'Injection 12 | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.8 |  | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar | 85 | kVA |  | kVA
Machine d'Injection 13 | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.8 |  | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar | 85 | kVA |  | kVA | Puissance Réactive | kVar
Machine d'Injection 15 | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.8 |  | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar | 85 | kVA |  | kVA
Machine d'Injection 16 | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.8 |  | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar | 85 | kVA |  | kVA | Puissance Apparente | kVA
Puissance du QP3
[18 empty] | Nombre de Circuits | 5
Facteur de Simultanéité du Tableau (Ks)
[18 empty] | P x Ks = | kW
[18 empty] | Q x Ks = | kVar
[18 empty] | S x Ks = | kVA

## QP4
Tableau de Puissances - Tableau Partiel 4
Équipement | Quantité | Cosϕ = f.p. | Facteurs |  |  | Puissance Active |  |  |  | Puissance Réactive |  |  |  | Puissance Apparente |  |  |  | Puissance à Pleine Charge
|  |  | Simultanéité (Ks) | Évolution des Charges (Ke) | Utilisation (Ku) | Unitaire |  | Ensemble |  | Unitaire |  | Ensemble |  | Unitaire |  | Ensemble
Tableau de Prises (1x16A 2P+T et 1x32A 3P+N+T) | 3 | 0.9 |  | 1 | 1 |  | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar |  | kVA |  | kVA | Puissance Active | kW
Pont Roulant | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.8 | 1.863 | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar |  | kVA |  | kVA
Pompe à Eau 1 | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.8 | 1.491 | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar |  | kVA |  | kVA | Puissance Réactive | kVar
Pompe à Eau 2 | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.8 | 1.491 | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar |  | kVA |  | kVA
Pompe à Eau 3 | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.8 | 1.491 | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar |  | kVA |  | kVA | Puissance Apparente | kVA
Mélangeur | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.8 |  | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar | 15 | kVA |  | kVA
Réfrigérateur 1 | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.8 |  | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar | 15 | kVA |  | kVA
Réfrigérateur 2 | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.8 |  | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar | 15 | kVA |  | kVA | Puissance du QP4
Réfrigérateur 3 | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.8 |  | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar | 15 | kVA |  | kVA | Nombre de Circuits | 13
Broyeur | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.8 |  | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar | 70 | kVA |  | kVA
Facteur de Simultanéité du Tableau (Ks)
[18 empty] | P x Ks = | kW
[18 empty] | Q x Ks = | kVar
[18 empty] | S x Ks = | kVA

## QP5
Tableau de Puissances - Tableau Partiel 5
Équipement | Quantité | Cosϕ = f.p. | Facteurs |  |  | Puissance Active |  |  |  | Puissance Réactive |  |  |  | Puissance Apparente |  |  |  | Puissance à Pleine Charge
|  |  | Simultanéité (Ks) | Évolution des Charges (Ke) | Utilisation (Ku) | Unitaire |  | Ensemble |  | Unitaire |  | Ensemble |  | Unitaire |  | Ensemble
Luminaire 3F Filippi S.p.A ref.21287 | 2 | 0.95 | 1 | 1 | 1 |  | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar |  | kVA |  | kVA | Puissance Active | kW
Luminaire ERCO ref.32516000 | 1 | 0.95 | 1 |  | 1 |  | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar |  | kVA |  | kVA
Luminaire ERCO ref.87685000 | 3 | 0.95 | 1 |  | 1 |  | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar |  | kVA |  | kVA | Puissance Réactive | kVar
Luminaire LEDVANCE ref.4058075062207 | 2 | 0.95 | 1 |  | 1 |  | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar |  | kVA |  | kVA
Luminaire LEDVANCE ref.4058075064003 | 36 | 0.95 | 1 |  | 1 |  | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar |  | kVA |  | kVA | Puissance Apparente | kVA
Luminaire LEDVANCE ref.4058075079274 | 10 | 0.95 | 1 |  | 1 |  | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar |  | kVA |  | kVA
Luminaire LEDVANCE ref.4058075079335 | 5 | 0.95 | 1 |  | 1 |  | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar |  | kVA |  | kVA
Luminaire LEDVANCE ref.4099854000201 | 3 | 0.95 | 1 |  | 1 |  | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar |  | kVA |  | kVA | Puissance du QP5
Prises Monophasées - Legrand_ Série Mosaic - Prise 3x2P+T à alvéoles inclinés 45º-connexion automatique - noir mat | 36 | 0.9 |  |  | 1 | 3.68 | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar |  | kVA |  | kVA | Nombre de Circuits | 14
Prise Schuko avec Obturateur - EFAPEL 3700 ref.37132C | 7 | 0.9 |  |  | 1 | 3.68 | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar |  | kVA |  | kVA
Module AVAC Vulcano MS-R32 10,6UE | 1 | 1 | 1 |  | 0.8 | 14.1 | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar |  | kVA |  | kVA | Facteur de Simultanéité du Tableau (Ks)
[18 empty] | P x Ks = | kW
[18 empty] | Q x Ks = | kVar
[18 empty] | S x Ks = | kVA

## QP6
Tableau de Puissances - Tableau Partiel 6
Équipement | Quantité | Cosϕ = f.p. | Facteurs |  |  | Puissance Active |  |  |  | Puissance Réactive |  |  |  | Puissance Apparente |  |  |  | Puissance à Pleine Charge
|  |  | Simultanéité (Ks) | Évolution des Charges (Ke) | Utilisation (Ku) | Unitaire |  | Ensemble |  | Unitaire |  | Ensemble |  | Unitaire |  | Ensemble
Luminaire LEDVANCE ref.4058075079274 | 6 | 0.95 | 1 | 1 | 1 |  | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar |  | kVA |  | kVA | Puissance Active | kW
Luminaire LEDVANCE ref.4058075114005 | 8 | 0.95 | 1 |  | 1 |  | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar |  | kVA |  | kVA
Luminaire LEDVANCE ref.4058075364561 | 2 | 0.95 | 1 |  | 1 |  | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar |  | kVA |  | kVA | Puissance Réactive | kVar
Luminaire LEDVANCE ref.4058075440616 | 6 | 0.95 | 1 |  | 1 |  | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar |  | kVA |  | kVA
Luminaire LEDVANCE ref.4058075617865 | 8 | 0.95 | 1 |  | 1 |  | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar |  | kVA |  | kVA | Puissance Apparente | kVA
Luminaire LEDVANCE ref.4058075618084 | 28 | 0.95 | 1 |  | 1 |  | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar |  | kVA |  | kVA
Prises Monophasées - Legrand_ Série Mosaic - Prise 3x2P+T à alvéoles inclinés 45º-connexion automatique - noir mat | 12 | 0.9 |  |  | 1 | 3.68 | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar |  | kVA |  | kVA
Prise Schuko avec Obturateur - EFAPEL 3700 ref.37132C | 13 | 0.9 |  |  | 1 | 3.68 | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar |  | kVA |  | kVA | Puissance du QP6
Module AVAC Vulcano MS-R32 10,6UE | 1 | 1 | 1 |  | 0.8 | 14.1 | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar |  | kVA |  | kVA | Nombre de Circuits | 10
Facteur de Simultanéité du Tableau (Ks)
[18 empty] | P x Ks = | kW
[18 empty] | Q x Ks = | kVar
[18 empty] | S x Ks = | kVA

## QP7
Tableau de Puissances - Tableau Partiel 7
Équipement | Quantité | Cosϕ = f.p. | Facteurs |  |  | Puissance Active |  |  |  | Puissance Réactive |  |  |  | Puissance Apparente |  |  |  | Puissance à Pleine Charge
|  |  | Simultanéité (Ks) | Évolution des Charges (Ke) | Utilisation (Ku) | Unitaire |  | Ensemble |  | Unitaire |  | Ensemble |  | Unitaire |  | Ensemble
Luminaire 3F Filippi S.p.A ref.21287 | 2 | 0.95 | 1 | 1 | 1 |  | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar |  | kVA |  | kVA | Puissance Active | kW
Luminaire ERCO ref.32516000 | 1 | 0.95 | 1 |  | 1 |  | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar |  | kVA |  | kVA
Luminaire ERCO ref.87685000 | 3 | 0.95 | 1 |  | 1 |  | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar |  | kVA |  | kVA | Puissance Réactive | kVar
Luminaire LEDVANCE ref.4058075062207 | 2 | 0.95 | 1 |  | 1 |  | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar |  | kVA |  | kVA
Luminaire LEDVANCE ref.4058075064003 | 36 | 0.95 | 1 |  | 1 |  | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar |  | kVA |  | kVA | Puissance Apparente | kVA
Luminaire LEDVANCE ref.4058075079274 | 10 | 0.95 | 1 |  | 1 |  | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar |  | kVA |  | kVA
Luminaire LEDVANCE ref.4058075079335 | 5 | 0.95 | 1 |  | 1 |  | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar |  | kVA |  | kVA
Luminaire LEDVANCE ref.4099854000201 | 3 | 0.95 | 1 |  | 1 |  | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar |  | kVA |  | kVA | Puissance du QP7
Prises Monophasées - Legrand_ Série Mosaic - Prise 3x2P+T à alvéoles inclinés 45º-connexion automatique - noir mat | 36 | 0.9 |  |  | 1 | 3.68 | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar |  | kVA |  | kVA | Nombre de Circuits | 14
Prise Schuko avec Obturateur - EFAPEL 3700 ref.37132C | 7 | 0.9 |  |  | 1 | 3.68 | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar |  | kVA |  | kVA
Module AVAC Vulcano MS-R32 10,6UE | 1 | 1 | 1 |  | 0.8 | 14.1 | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar |  | kVA |  | kVA | Facteur de Simultanéité du Tableau (Ks)
[18 empty] | P x Ks = | kW
[18 empty] | Q x Ks = | kVar
[18 empty] | S x Ks = | kVA

## QGM
Tableau de Puissances - Tableau Général de Mobilité
Équipement | Quantité | Cosϕ = f.p. | Facteurs |  |  | Puissance Active |  |  |  | Puissance Réactive |  |  |  | Puissance Apparente |  |  |  | Puissance à Pleine Charge
|  |  | Simultanéité (Ks) | Évolution des Charges (Ke) | Utilisation (Ku) | Unitaire |  | Ensemble |  | Unitaire |  | Ensemble |  | Unitaire |  | Ensemble
Borne de Recharge VE - MAGNUM CAP ref.MC NCC | 3 | 0.95 | 1 | 3 | 1 |  | kW |  | kW |  | kVar |  | kVar |  | kVA |  | kVA | Puissance Active | kW
[18 empty] | Puissance Réactive | kVar
[18 empty] | Puissance Apparente | kVA
Puissance du QVE/QGM
[18 empty] | Nombre de Circuits | 9
Facteur de Simultanéité du Tableau (Ks)
[18 empty] | P x Ks = | kW
[18 empty] | Q x Ks = | kVar
[18 empty] | S x Ks = | kVA

## QGBT
Tableau de Puissances - Tableau Général Basse Tension
Équipement | Quantité | Puissance Active |  | Puissance Réactive |  | Puissance Apparente |  | Puissance à Pleine Charge
QP1 | 1 |  | kW |  | kW |  | kVar | Puissance Active | kW
QP2 | 1 |  | kW |  | kW |  | kVar
QP3 | 1 |  | kW |  | kW |  | kVar | Puissance Réactive | kVar
QP4 | 1 |  | kW |  | kW |  | kVar
QP5 | 1 |  | kW |  | kW |  | kVar | Puissance Apparente | kVA
QP6 | 1 |  | kW |  | kW |  | kVar
QP7 | 1 |  | kW |  | kW |  | kVar
Puissance du QGBT
[8 empty] | Nombre de Circuits | 7
Facteur de Simultanéité du Tableau (Ks)
[8 empty] | P x Ks = | kW
[8 empty] | Q x Ks = | kVar
[8 empty] | S x Ks = | kVA

## QPT
Tableau de Puissances - Tableau du Poste de Transformation
Équipement | Quantité | Puissance Active |  | Puissance Réactive |  | Puissance Apparente |  | Puissance à Pleine Charge
QGBT | 1 |  | kW |  | kW |  | kVar | Puissance Active | kW
QGM | 1 |  | kW |  | kW |  | kVar
[8 empty] | Puissance Réactive | kVar
[8 empty] | Puissance Apparente | kVA
Puissance du QPT
[8 empty] | Nombre de Circuits | 2
[8 empty] | Facteur de Simultanéité du Tableau (Ks) | 0.9
[8 empty] | P x Ks = | kW
[8 empty] | Q x Ks = | kVar
[8 empty] | S x Ks = | kVA